细胞电转仪-自筹资金30万预算

★1、可电转的细胞量起码包含 1x104-1x106 ；

★2、细胞类型：可转染难转染的哺乳动物细胞、干细胞、神经细胞、原代细胞等；

3、支持双波形电穿孔系统；

4、配彩色高清触摸屏；

★5、内置转染程序大于100种；

6、最多可存储实验程序数量大于10000种；

7、 电转转染过程中的各项参数可见、可调，包括脉冲模式、脉冲电压、时间、脉冲驱动次数等，可通过参数调整以达到最佳转染效率；

8、能提供转染的整体解决方案，耗材通用，并提供耗材报价。

★9、整机原厂保修6年，过保后费率不超过3%。